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Programme de formation complémentaire

    Habilitation électrique
BS – BE Manœuvre
Formation complémentaire
Passerelle B0-H0-H0V → BS-BE Manœuvre


Objectif général
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser en sécurité des interventions élémentaires (BS) et des opérations de manœuvre (BE Manœuvre) conformément à la NF C 18-510/A2, en s'appuyant sur les connaissances déjà acquises lors de sa formation B0-H0-H0V.
Objectifs opérationnels
Le stagiaire sera capable de :
· Identifier les opérations autorisées dans le cadre des habilitations BS et BE Manœuvre. 
· Respecter les limites de son habilitation et les responsabilités associées. 
· Préparer une intervention élémentaire en appliquant les mesures de prévention adaptées. 
· Réaliser une mise hors tension, une vérification d'absence de tension et une remise en service dans le cadre d'une intervention BS. 
· Effectuer une manœuvre d'exploitation en toute sécurité. 
· Utiliser correctement les EPI, EPC et le matériel de sécurité. 
· Appliquer la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'origine électrique. 
.
Public concerné
Personnel ayant déjà suivi une formation B0-H0-H0V et amené à réaliser des interventions élémentaires ou des opérations de manœuvre sur des installations électriques basse tension.
Prérequis
· Savoir lire et comprendre le français. 
· Être titulaire ou avoir suivi une formation B0-H0-H0V. 
· Les connaissances de base relatives au risque électrique sont considérées comme acquises. 
Durée
1 jour – 7 heures 
Programme
· Rappel des notions essentielles acquises en B0-H0-H0V 
· Différences entre les habilitations B0, BS et BE Manœuvre 
· Cadre réglementaire et responsabilités selon la NF C 18-510/A2 
· Analyse des risques liés aux interventions élémentaires et aux manœuvres 
· Habilitation BS : domaine d'application, limites et opérations autorisées 
· Habilitation BE Manœuvre : rôle, opérations autorisées et limites 
· Préparation d'une intervention et analyse préalable des risques 
· Mise hors tension, vérification d'absence de tension et remise en service 
· Réalisation des manœuvres d'exploitation 
· Utilisation des EPI, EPC, VAT et matériel de sécurité 
· Conduite à tenir en cas d'anomalie, d'accident ou d'incendie d'origine électrique 
· Exercices pratiques d'intervention BS et de manœuvres BE
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques ciblés, rappels des connaissances acquises, démonstrations, études de cas, mises en situation pratiques sur armoire pédagogique et échanges interactifs.
Modalités d’évaluation
✓ Évaluation des connaissances par QCM (minimum 15 questions, seuil de réussite 70 %).
✓ Évaluation pratique lors des mises en situation permettant de vérifier la réalisation d'une intervention BS et d'une manœuvre BE dans le respect des règles de sécurité.
✓ Les évaluations sont alignées sur les objectifs opérationnels et la NF C 18-510/A2.
Validation
Attestation de fin de formation remise au stagiaire.
Avis d'habilitation BS et/ou BE Manœuvre transmis à l'employeur (document prêt à signer par l'employeur).
Recyclage
Recommandé tous les 3 ans ou en cas de changement de poste, d'évolution des opérations confiées, d'interruption prolongée d'activité ou à la suite d'un accident d'origine électrique.
Références réglementaires
NF C 18-510/A2 – INRS ED 6127 – Code du travail (articles R.4544-9 à R.4544-11).
Délais d’accès
Le délai moyen d'accès à la formation est de 15 jours ouvrés après validation du devis, signature de la convention ou du contrat de formation et réception des éléments administratifs nécessaires.
Ce délai peut être ajusté en fonction des contraintes spécifiques du client, des disponibilités du formateur ou d'une situation d'urgence.

Accessibilité
Référent handicap : Olivier Ferrand.
Des aménagements peuvent être étudiés selon les besoins spécifiques du participant. N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier ensemble les modalités d’adaptation de la formation.


Conditions financières et modalités
	Formation inter-entreprise
Tarif à partir de 220 € HT – devis personnalisé selon la formation et les modalités de prise en charge.
La session est confirmée à partir de 3 participants inscrits.
En cas d'effectif insuffisant, la session peut être reportée.

	Formation intra-entreprise
Tarif communiqué sur devis personnalisé pour un groupe de 1 à 10 participants.
Le tarif varie selon les contraintes logistiques et les adaptations demandées.
Le devis ou la convention précise le montant définitif.
Les tarifs sont exprimés en euros. TVA non applicable – article 293 B du CGI.
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